Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 17 апреля 2019 года N 831

Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

В целях обеспечения выполнения положений пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и части 7 статьи 6, части 4 статьи 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Перечень).

2. Управлению технического регулирования и стандартизации (И.А. Киреева) обеспечить размещение утвержденного настоящим приказом Перечня в печатном издании и на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. N 365.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Руководителя

А.П.Шалаев

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

УТВЕРЖДЕН

приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от 17 апреля 2019 года N 831

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- Межгосударственные стандарты

1. ГОСТ 21.001-2013 "Система проектной документации для строительства. Общие положения".

2. ГОСТ 21.002-2014 "Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации".

3. ГОСТ 21.110-2013 "Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов".

4. ГОСТ 21.112-87 "Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения".

5. ГОСТ 21.113-88 "Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности".

6. ГОСТ 21.114-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий".

7. ГОСТ 21.204-93 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта".

8. ГОСТ 21.205-2016 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений".

9. ГОСТ 21.206-2012 "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов".

10. ГОСТ 21.207-2013 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог".

11. ГОСТ 21.208-2013 "Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах".

12. ГОСТ 21.209-2014 "Система проектной документации для строительства. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации".

13. ГОСТ 21.210-2014 "Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах".

14. ГОСТ 21.301-2014 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям".

15. ГОСТ 21.302-2013 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям".

16. ГОСТ 21.401-88 "Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам".

17. ГОСТ 21.402-83 "Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи".

18. ГОСТ 21.403-80 "Система проектной документации для строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое".

19. ГОСТ 21.405-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов".

20. ГОСТ 21.406-88 "Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах".

21. ГОСТ 21.408-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов".

22. ГОСТ 21.501-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений" до 31.05.2019.

23. ГОСТ 21.501-2018 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений" с 01.06.2019.
24. ГОСТ 21.502-2016 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций"
25. ГОСТ 21.504-2016 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций".
26. ГОСТ 21.507-81 "Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи".
27. ГОСТ 21.508-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".
28. ГОСТ 21.513-83 "Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи".
29. ГОСТ 21.601-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации".
30. ГОСТ 21.602-2016 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования".
31. ГОСТ 21.705-2016 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей".
32. ГОСТ 21.606-2016 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных".
33. ГОСТ 21.607-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения".
34. ГОСТ 21.608-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения".
35. ГОСТ 21.609-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения".
36. ГОСТ 21.610-85 "Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи".
37. ГОСТ 21.613-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования".
38. ГОСТ 21.615-88 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений".
39. ГОСТ 21.701-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог".
40. ГОСТ 21.702-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей".
41. ГОСТ 21.704-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей, водоснабжения и канализации".
42. ГОСТ 21.709-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем".
43. ГОСТ 5180-84 "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик".
44. ГОСТ 5686-2012 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".
45. ГОСТ 9238-2013 "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм".
46. ГОСТ 9720-76 "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм".
47. ГОСТ 12071-2014 "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов".
48. ГОСТ 12248-2010 "Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости".
49. ГОСТ 12536-2014 "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава".
50. ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности".
51. ГОСТ 19912-2012 "Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием".
52. ГОСТ 20276-2012 "Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости".
53. ГОСТ 20444-2014 "Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики".
54. ГОСТ 20522-2012 "Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний".
55. ГОСТ 21779-82 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски".
56. ГОСТ 21780-2006 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности".
57. ГОСТ 22733-2016 "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности".
58. ГОСТ 23061-2012 "Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности".
59. ГОСТ 23161-2012 "Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности".
60. ГОСТ 23278-2014 "Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости".
61. ГОСТ 23337-2014 "Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий".
62. ГОСТ 23615-79 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности".
63. ГОСТ 23616-79 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности".
64. ГОСТ 23740-2016 "Грунты. Методы определения содержания органических веществ".
65. ГОСТ 23961-80 "Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава".
66. ГОСТ 24451-80 "Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования".
67. ГОСТ 24846-2012 "Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений".
68. ГОСТ 24847-2017 "Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания".
69. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".
70. ГОСТ 24992-2014 "Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке".
71. ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация".
72. ГОСТ 25358-2012 "Грунты. Метод полевого определения температуры".
73. ГОСТ 25380-2014 "Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции".
74. ГОСТ 25584-2016 "Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации".
75. ГОСТ 25902-2016 "Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи".
76. ГОСТ 26253-2014 "Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций".
77. ГОСТ Р 56623-2015 "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций".
78. ГОСТ 26262-2014 "Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания".

79. ГОСТ 26263-84 "Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов".
80. ГОСТ 26433.0-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения".
81. ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления".
82. ГОСТ 26433.2-94 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений".
83. ГОСТ 26607-85 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски".
84. ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".
85. ГОСТ 26775-97 "Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования".
86. ГОСТ 26824-2010 "Здания и сооружения. Методы измерения яркости".
87. ГОСТ 27217-2012 "Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения".
88. ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций".
89. ГОСТ 27679-88 "Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума".
90. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения".
91. ГОСТ 28100-2007 "Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления".
92. ГОСТ 28514-90 "Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема".
93. ГОСТ 28622-2012 "Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости".
94. ГОСТ 28984-2011 "Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения".
95. ГОСТ 30353-95 "Полы. Методы испытания на стойкость к ударным воздействиям".
96. ГОСТ 30413-96 "Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием".
97. ГОСТ 30416-2012 "Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения".
98. ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".
99. ГОСТ 30672-2012 "Грунты. Полевые испытания. Общие положения".
100. ГОСТ 31166-2003 "Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи".
101. ГОСТ 31167-2009 "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях".
102. ГОСТ 31168-2014 "Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление".
103. ГОСТ 31251-2008 "Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность".
104. ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов".
105. ГОСТ 31427-2010 "Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности".
106. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".
107. ГОСТ 32498-2013 "Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения".
108. ГОСТ 33160-2014 "Тепловая изоляция. Физические величины и определения".
109. ГОСТ 33392-2015 "Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений".
110. ГОСТ 33393-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности".
111. ГОСТ 34081-2017 "Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний".
112. ГОСТ 34259-2017 "Грунты. Метод лабораторного определения липкости".
113. ГОСТ 34276-2017 "Грунты. Методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации".
114. ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие технические условия".

- Национальные стандарты

115. ГОСТ Р 12.3.049-2017 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Термины и определения".
116. ГОСТ Р 12.3.050-2017 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности".
117. ГОСТ Р 12.3.051-2017 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Конструкции защитно-улавливающих сеток. Технические условия".
118. ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 "Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации".
119. ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017 "Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией".
120. ГОСТ Р 21.1003-2009 "Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации".
121. ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
122. ГОСТ Р 21.1703-2000 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи".
123. ГОСТ Р ИСО 22263-2017 "Моделирование информационное в строительстве. Структура управления проектной информацией".
124. ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 "Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Зрительные залы".
125. ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения".
126. ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения".
127. ГОСТ Р 53582-2009 "Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов".
128. ГОСТ Р 54852-2011 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".
129. ГОСТ Р 54853-2011 "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера".
130. ГОСТ Р 54856-2011 "Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками".
131. ГОСТ Р 54857-2011 "Здания и сооружения. Определение кратности воздухообмена помещений методом индикаторного газа".
132. ГОСТ Р 54859-2011 "Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний".
133. ГОСТ Р 54860-2011 "Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения".
134. ГОСТ Р 54862-2011 "Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания".
135. ГОСТ Р 54865-2011 "Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами".
136. ГОСТ Р 55913-2013 "Здания и сооружения. Номенклатура климатических параметров для расчета тепловой мощности системы отопления".
137. ГОСТ Р 56353-2015 "Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов".
138. ГОСТ Р 56379-2015 "Полы. Метод испытания несущей способности".
139. ГОСТ Р 56380-2015 "Сети водоснабжения из предизолированных труб. Дистанционный контроль качества".
140. ГОСТ Р 56502-2015 "Системы обеспечения микроклимата новых зданий. Оценка энергетической эффективности при проектировании".

141. ГОСТ Р 56503-2015 "Системы кондиционирования воздуха. Расчет затрат энергии".
142. ГОСТ Р 56623-2015 "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций".
143. ГОСТ Р 56709-2015 "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициентов отражения света поверхностями помещений и фасадов".
144. ГОСТ Р 56769-2015 "Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума".
145. ГОСТ Р 56770-2015 "Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума".
146. ГОСТ Р 56771-2015 "Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения".
147. ГОСТ Р 56776-2015 "Системы приготовления бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности".
148. ГОСТ Р 56777-2015 "Котельные установки. Метод расчета энергопотребления и эффективности".
149. ГОСТ Р 56778-2015 "Системы передачи тепла для отопления помещений. Методика расчета энергопотребления и эффективности".
150. ГОСТ Р 56779-2015 "Системы распределения бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности".
151. ГОСТ Р 56925-2016 "Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий".
152. ГОСТ Р 57208-2016 "Тоннели и метрополитены. Правила обследования и устранения дефектов и повреждений при эксплуатации".
153. ГОСТ Р 57260-2016 "Климатология строительная. Параметры для расчета естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу".
154. ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010) "Моделирование информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и формат".
155. ГОСТ Р 57311-2016 "Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства".
156. ГОСТ Р 57363-2016 "Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом (технического заказчика)".
157. ГОСТ Р 57546-2017 "Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности".
158. ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 "Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений".
159. ГОСТ Р 57795-2017 "Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции".
160. ГОСТ Р 57900-2017 (ИСО 12999-1:2014) "Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции".
161. ГОСТ Р 58270-2018 "Грунты. Метод испытаний расклинивающим дилатометром".
162. ГОСТ Р 58325-2018 "Грунты. Полевое описание" с 01.06.2019.
163. ГОСТ Р 58326-2018 "Грунты. Метод лабораторного определения параметров переуплотнения" с 01.06.2019.
164. ГОСТ Р 58327-2018 "Грунты. Метод лабораторного определения параметров релаксации" с 01.06.2019.

- Своды правил (актуализированные редакции СНиП)

165. СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах".
166. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции" (сизменениями N 1, N 2, N 3).
167. СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с изменением N 1).
168. СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменением N 1).
169. СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий" (сизменением N 1).
170. СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий" (с изменением N 1).
171. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2).
172. СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" (с изменением N 1).
173. СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений" (с изменениями N 1, N 2).
174. СП 23.13330.2018 "СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений".
175. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты" (с изменениями N 1, N 2, N 3).
176. СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"(с изменениями N 1, N 2, N 3).
177. СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками" (сизменением N 1).
178. СП 27.13330.2017 "СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".
179. СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (сизменением N 1).
180. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменением N 1).
181. СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменением N 1).
182. СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (сизменениями N 1, N 2, N 3, N 4).
183. СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения".
184. СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов" (сизменением N 1).
185. СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" (с изменением N 1).
186. СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" (с изменением N 1).
187. СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы" (с изменением N 1).
188. СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт" (с изменениями N 1, N 2, N 3).
189. СП 38.13330.2018 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)".
190. СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов" (с изменениями N 1, N 2, N 3).
191. СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные" (сизменением N 1).
192. СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений" (с изменением N 1).
193. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
194. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий" (сизменениями N 1, N 2).
195. СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (сизменениями N 1, N 2).
196. СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" (сизменением N 1).
197. СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы" (с изменениями N 1, N 3, N 4).
198. СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
199. СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1).
200. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменением N 1).
201. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменением N 1).
202. СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение".
203. СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения".
204. СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные".

205. СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные" (с изменением N 1).
206. СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" (с изменениями N 1, N 2).
207. СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения" (с изменением N 1).
208. СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
209. СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1).
210. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"(с изменением N 1).
211. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы" (с изменениями N 1, N 2).
212. СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
213. СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции" (с изменениями N 1, N 2).
214. СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".
215. СП 69.13330.2016 "СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки".
216. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (сизменениями N 1, N 3).
217. СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" (сизменением N 1).
218. СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" (с изменением N 1).
219. СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий"(с изменением N 1).
220. СП 74.13330.2011 "СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети".
221. СП 75.13330.2011 "СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".
222. СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства".
223. СП 77.13330.2016 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации".
224. СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" (с изменением N 1).
225. СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний"(с изменениями N 1, N 3, N 4).
226. СП 80.13330.2016 "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные".
227. СП 81.13330.2017 "СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения".
228. СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий".
229. СП 83.13330.2016 "СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы".
230. СП 84.13330.2016 "СНиП III-39-76 Трамвайные пути" (с изменением N 1).
231. СП 85.13330.2016 "СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта".
232. СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы" (с изменениями N 1, N 2).
233. СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (сизменениями N 1, N 2).
234. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки".
235. СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 Электростанции тепловые" (с изменением N 1).
236. СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 Подземные горные выработки".
237. СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений" (с изменением N 1).
238. СП 93.13330.2016 "СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках".
239. СП 94.13330.2016 "СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта".
240. СП 95.13330.2016 "СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона".
241. СП 96.13330.2016 "СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции".
242. СП 97.13330.2016 "СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции".
243. СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии".
244. СП 99.13330.2016 "СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях".
245. СП 100.13330.2016 "СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения" (с изменением N 1).
246. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".
247. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические".
248. СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод".
249. СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления".
250. СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" (с изменением N 1).
251. СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" (с изменением N 1).
252. СП 107.13330.2012 "СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники" (с изменением N 1).
253. СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна" (с изменениями N 1, N 2).
254. СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 Холодильники" (с изменениями N 1, N 2).
255. СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей".
256. СП 114.13330.2016 "СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы".
257. СП 115.13330.2016 "СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий".
258. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения".
259. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (сизменениями N 1, N 2).
260. СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм".
261. СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены" (с изменениями N 1, N 2).
262. СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы".
263. СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные" (сизменением N 1).
264. СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки" (с изменением N 1).
265. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети".
266. СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов" (с изменением N 1).
267. СП 126.13330.2017 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве".
268. СП 127.13330.2017 "СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию".
269. СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции".
270. СП 130.13330.2018 "СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий".

271. СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология".
272. СП 165.1325800.2014 "СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" (с изменением N 1).
273. СП 264.1325800.2016 "СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".

- Своды правил (неактуализированные редакции СНиП)

274. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
275. СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".
276. СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
277. СНиП 3.07.02-87 "Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения".
278. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
279. СНиП III-44-77 "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены".

- Своды правил (неактуализированные редакции сводов правил Госстроя России)

280. СП 12-102-2001 "Механизация строительства. Расчет топлива на работу строительных и дорожных машин".
281. СП 13-101-99 "Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб".
282. СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства".
Своды правил 
283. СП 66.13330.2011 "Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом" (с изменениями N 1, N 2).
284. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования".
285. СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (с изменением N 1).
286. СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (с изменением N 1).
287. СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения" (с изменением N 1).
288. СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования" (с изменением N 1).
289. СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования" (с изменением N 1).
290. СП 139.13330.2012 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования" (с изменением N 1).
291. СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения" (с изменением N 1).
292. СП 141.13330.2012 "Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения" (с изменением N 1).
293. СП 142.13330.2012 "Здания центров ресоциализации. Правила проектирования" (сизменением N 1).
294. СП 143.13330.2012 "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования" (с изменением N 1).
295. СП 144.13330.2012 "Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования" (с изменением N 1).
296. СП 145.13330.2012 "Дома-интернаты. Правила проектирования" (с изменением N 1).
297. СП 146.13330.2012 "Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования" (с изменением N 1).
298. СП 147.13330.2012 "Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции" (с изменением N 1).
299. СП 148.13330.2012 "Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования" (с изменением N 1).
300. СП 149.13330.2012 "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования" (с изменением N 1).
301. СП 150.13330.2012 "Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования" (сизменением N 1).
302. СП 151.13330.2012 "Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС" (в 2-х частях).
303. СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования".
304. СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" (с изменениями N 1, N 2).
305. СП 159.1325800.2014 "Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета".
306. СП 160.1325800.2014 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования".
307. СП 163.1325800.2014 "Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа".
308. СП 164.1325800.2014 "Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования".
309. СП 228.1325800.2014 "Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования".
310. СП 229.1325800.2014 "Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии" (с изменениями N 1, N 2).
311. СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей" (с изменением N 1).
312. СП 242.1325800.2015 "Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования".
313. СП 245.1325800.2015 "Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ".
314. СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений".
315. СП 247.1325800.2016 "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования".
316. СП 248.1325800.2016 "Сооружения подземные. Правила проектирования".
317. СП 249.1325800.2016 "Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами".
318. СП 250.1325800.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод".
319. СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования" (с изменениями N 1, N 2).
320. СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования" (с изменением N 1).
321. СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий".
322. СП 254.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума".
323. СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения".
324. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (с изменениями N 1, N 2).
325. СП 257.1325800.2016 "Здания гостиниц. Правила проектирования".
326. СП 259.1325800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования" (с изменением N 1).
327. СП 260.1325800.2016 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования" (с изменением N 1).

328. СП 261.1325800.2016 "Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства".
329. СП 262.1325800.2016 "Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства".
330. СП 263.1325800.2016 "Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования".
331. СП 265.1325800.2016 "Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства".
332. СП 266.1325800.2016 "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования" (сизменением N 1).
333. СП 267.1325800.2016 "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования".
334. СП 268.1325800.2016 "Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования".
335. СП 269.1325800.2016 "Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования".
336. СП 270.1325800.2016 "Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и труднодоступных районах".
337. СП 271.1325800.2016 "Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования".
338. СП 272.1325800.2016 "Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования".
339. СП 273.1325800.2016 "Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами".
340. СП 274.1325800.2016 "Мосты. Мониторинг технического состояния".
341. СП 275.1325800.2016 "Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции".
342. СП 276.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков".
343. СП 277.1325800.2016 "Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования".
344. СП 278.1325800.2016 "Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования".
345. СП 279.1325800.2016 "Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования".
346. СП 280.1325800.2016 "Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства".
347. СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства".
348. СП 282.1325800.2016 "Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства".
349. СП 283.1325800.2016 "Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования".
350. СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ".
351. СП 285.1325800.2016 "Стадионы футбольные. Правила проектирования".
352. СП 286.1325800.2016 "Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования".
353. СП 287.1325800.2016 "Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства".
354. СП 288.1325800.2016 "Дороги лесные. Правила проектирования и строительства" (с изменением N 1).
355. СП 289.1325800.2017 "Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования".
356. СП 290.1325800.2016 "Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования".
357. СП 291.1325800.2017 "Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования".
358. СП 292.1325800.2017 "Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования".
359. СП 293.1325800.2017 "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ".
360. СП 294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования" (с изменением N 1).
361. СП 295.1325800.2017 "Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования".
362. СП 296.1325800.2017 "Здания и сооружения. Особые воздействия".
363. СП 297.1325800.2017 "Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования" (с изменением N 1).
364. СП 298.1325800.2017 "Системы вентиляции тоннелей автодорожных. Правила проектирования".
365. СП 299.1325800.2017 "Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования".
366. СП 300.1325800.2017 "Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования".
367. СП 301.1325800.2017 "Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами".
368. СП 302.1325800.2017 "Склады для аварийно химически опасных веществ. Правила проектирования".
369. СП 303.1325800.2017 "Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации".
370. СП 304.1325800.2017 "Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации".
371. СП 305.1325800.2017 "Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве".
372. СП 306.1325800.2017 "Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации".
373. СП 307.1325800.2017 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации".
374. СП 308.1325800.2017 "Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования" (в двух частях).
375. СП 309.1325800.2017 "Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования".
376. СП 310.1325800.2017 "Бассейны для плавания. Правила проектирования".
377. СП 311.1325800.2017 "Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования".
378. СП 312.1325800.2017 "Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации".
379. СП 313.1325800.2017 "Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и строительства".
380. СП 314.1325800.2017 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация".
381. СП 315.1325800.2017 "Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования".
382. СП 316.1325800.2017 "Терминалы контейнерные. Правила проектирования".
383. СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ".
384. СП 318.1325800.2017 "Дороги лесные. Правила эксплуатации".
385. СП 319.1325800.2017 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации".
386. СП 320.1325800.2017 "Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация".
387. СП 321.1325800.2017 "Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты".
388. СП 322.1325800.2017 "Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования последствий землетрясения".
389. СП 323.1325800.2017 "Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения".
390. СП 324.1325800.2017 "Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации".
391. СП 325.1325800.2017 "Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации".
392. СП 327.1325800.2017 "Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта".

393. СП 328.1325800.2017 "Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели".
394. СП 329.1325800.2017 "Здания и сооружения. Правила обследования после пожара".
395. СП 330.1325800.2017 "Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования инженерно-сейсмометрических станций".
396. СП 331.1325800.2017 "Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах".
397. СП 332.1325800.2017 "Спортивные сооружения. Правила проектирования".
398. СП 333.1325800.2017 "Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла".
399. СП 334.1325800.2017 "Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах. Правила проектирования".
400. СП 335.1325800.2017 "Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования".
401. СП 336.1325800.2017 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации".
402. СП 337.1325800.2017 "Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования".
403. СП 338.1325800.2018 "Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства".
404. СП 339.1325800.2017 "Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования".
405. СП 340.1325800.2017 "Конструкции железобетонные и бетонные градирен. Правила проектирования".
406. СП 341.1325800.2017 "Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением".
407. СП 342.1325800.2017 "Защита железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений. Правила проектирования и строительства".
408. СП 343.1325800.2017 "Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации".
409. СП 344.1325800.2017 "Системы водоснабжения и отопления зданий внутренние с использованием труб из "сшитого" полиэтилена. Правила проектирования и монтажа".
410. СП 345.1325800.2017 "Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты".
411. СП 346.1325800.2017 "Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования".
412. СП 347.1325800.2017 "Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации".
413. СП 348.1325800.2017 "Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования".
414. СП 349.1325800.2017 "Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления".
415. СП 351.1325800.2017 "Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования".
416. СП 352.1325800.2017 "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства".
417. СП 353.1325800.2017 "Защита от шума объектов метрополитена. Правила проектирования, строительства и эксплуатации".
418. СП 354.1325800.2017 "Фундаменты опор мостов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Правила проектирования и строительства".
419. СП 355.1325800.2017 "Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения. Правила проектирования".
420. СП 356.1325800.2017 "Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования".
421. СП 357.1325800.2017 "Конструкции бетонные гидротехнических сооружений. Правила производства и приемки работ".
422. СП 358.1325800.2017 "Сооружения гидротехнические. Правила проектирования и строительства в сейсмических районах".
423. СП 359.1325800.2017 "Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов. Правила проектирования". 
424. СП 360.1325800.2017 "Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования".
425. СП 361.1325800.2017 "Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне влияния строительства подземных объектов".
426. СП 362.1325800.2017 "Ограждающие конструкции из трехслойных панелей. Правила проектирования".
427. СП 363.1325800.2017 "Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила проектирования".
428. СП 365.1325800.2017 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов. Правила производства и приемки работ при монтаже".
429. СП 366.1325800.2017 "Промысловые трубопроводы. Оценка технических решений на основе анализа риска".
430. СП 367.1325800.2017 "Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения".
431. СП 368.1325800.2017 "Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта".
432. СП 369.1325800.2017 "Платформы морские стационарные. Правила проектирования".
433. СП 370.1325800.2017 "Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования".
434. СП 371.1325800.2017 "Опалубка. Правила проектирования".
435. СП 372.1325800.2018 "Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации".
436. СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования".
437. СП 374.1325800.2018 "Здания и помещения животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации".
438. СП 375.1325800.2017 "Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования".
439. СП 376.1325800.2017 "Жилые здания и помещения для временного проживания. Правила проектирования".
440. СП 377.1325800.2017 "Сооружения портовые. Правила эксплуатации".
441. СП 378.1325800.2017 "Морские трубопроводы. Правила проектирования и строительства".
442. СП 379.1325800.2018 "Общежития и хостелы. Правила проектирования".
443. СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила проектирования".
444. СП 381.1325800.2018 "Сооружения подпорные. Правила проектирования".
445. СП 382.1325800.2017 "Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета".
446. СП 383.1325800.2018 "Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования".
447. СП 384.1325800.2018 "Конструкции строительные тентовые. Правила проектирования".
448. СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования".
449. СП 386.1325800.2018 "Конструкции светопрозрачные из поликарбоната. Правила проектирования".
450. СП 387.1325800.2018 "Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Правила проектирования".
451. СП 390.1325800.2018 "Здания и сооружения спортивно-адаптивных школ и центров адаптивного спорта. Правила проектирования".
452. СП 391.1325800.2017 "Храмы православные. Правила проектирования".
453. СП 392.1325800.2018 "Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению и оформлению".
454. СП 393.1325800.2018 "Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Организация строительного производства".
455. СП 394.1325800.2018 "Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации".
456. СП 395.1325800.2018 "Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования".
457. СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".

458. СП 397.1325800.2018 "Здания и сооружения конноспортивных комплексов. Правила проектирования".
459. СП 398.1325800.2018 "Набережные. Правила градостроительного проектирования".
460. СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа".
461. СП 400.1325800.2018 "Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правила проектирования".
462. СП 401.1325800.2018 "Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования".
463. СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления".
464. СП 403.1325800.2018 "Территории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства".
465. СП 404.1325800.2018 "Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования".
466. СП 405.1325800.2018 "Конструкции бетонные с неметаллической фиброй и полимерной арматурой. Правила проектирования".
467. СП 406.1325800.2018 "Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения".
468. СП 407.1325800.2018 "Земляные работы. Правила производства способом гидромеханизации".
469. СП 408.1325800.2018 "Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования".
470. СП 409.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по устройству тепловой и противокоррозионной изоляции, контроль выполнения работ 
471. СП 410.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство в условиях вечной мерзлоты и контроль выполнения работ 
472. СП 411.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Испытания перед сдачей построенных объектов 
473. СП 412.1325800.2018 Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ 
474. СП 413.1325800.2018 Здания и сооружения, подверженные динамическим воздействиям. Правила проектирования 
475. СП 414.1325800.2018 Несъемная опалубка. Правила проектирования 
476. СП 415.1325800.2018 Здания общественные. Правила акустического проектирования 
477. СП 416.1325800.2018 Инженерная защита берегов приливных морей. Правила проектирования 
478. СП 417.1325800.2018 Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования 
479. СП 418.1325800.2018 Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации 
480. СП 419.1325800.2018 Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения 
481. СП 420.1325800.2018 Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие требования 
482. СП 421.1325800.2018 Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации 
483. СП 422.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство подводных переходов и контроль выполнения работ 
484. СП 423.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах 
485. СП 424.1325800.2019 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной защите средствами электрохимзащиты и контроль выполнения работ

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Росстандарта

www.gost.ru

по состоянию на 19.04.2019

смотри www.docs.cntd.ru